## Seite 1 und Seite 2
|  | ANLAGE 2 | zur TAB-HW der |  |  |  | WV 081-1
|  |  | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |  |  |  | Stand 03/2024
Beiblatt zur Inbetriebnahme und Dokumentation der Anlagendaten
Hausanschluß: Str./Hsnr. |  |  |  |  | Fernwärmenetz
Anlagennummer: |  |  |  |  | MITTE / SÜD / OST / NORDOST
Geräteplatz: |  |  |  |  | WEST / NORDWEST
Niedertemperatur
Nennweite Hausanschluss |  |  |  | Nennweite Übergabestation
Regelventil | Pos. 14 | Pos. 19 |  | Wärmeübertrager | Pos. 15 | Pos. 20
Nennweite |  |  |  | Leistung
Nenndruck |  |  |  | Nennweite
kvs-Wert |  |  |  | Nenndruck
Dp max |  |  |  | Fabrikat
Fabrikat |  |  |  | Typ
Typ |  |  |  | Dp primär
Stellantrieb
Durchfluss - u. Differenzdruckregler Pos. 3
Wärmemengenzähler Pos. 2 |  |  |  | Nennweite
Nennweite |  |  |  | Nenndruck
Nenndurchfluss |  |  |  | kvs-Wert
Fabrikat, Typ
Wärmelieferung ab | Wärmeleistung |  | Volumenstrom |  | max. zul. Rücklauftemp.
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | JRL max
Geplanter Termin der Inbetriebnahme
Diese Anlage 2 zur TAB sowie das Heizungsschema sind spätestens 6 Wochen vor geplanter Inbetriebnahme
ausgefüllt und unterschrieben einzureichen.
Planer
|  |  |  | Ort, Datum | Planer - Unterschrift, Stempel
Ausführung genehmigt:
Ort, Datum
𝑸 ̇
𝑸 ̇
𝑽 ̇
𝑽 ̇

## MUSTER
|  | ANLAGE 2 | zu den Technischen Anschlussbedingungen für |  |  |  | WV 081-1
|  |  | Heizwasser (TAB-HW) der swa Netze GmbH |  |  |  | Stand 02/2023
Beiblatt zur Inbetriebnahme und Dokumentation der Anlagendaten
Hausanschluß: Str./Hsnr. |  | Waldstr. 11 |  |  | Fernwärmenetz
Anlagennummer: |  | 45312345 |  |  | MITTE / SÜD / OST / NORDOST
Geräteplatz: |  | 60123456 |  |  | WEST / NORDWEST |  | x
Niedertemperatur
Nennweite Hausanschluss |  | 25 |  | Nennweite Übergabestation |  | 25
60
40
Regelventil | Pos. 14 | Pos. 19 |  | Wärmeübertrager | Pos. 15 | Pos. 20
Nennweite | 25 |  |  | Leistung | 285
Nenndruck | 25 |  |  | Nennweite | 32
kvs-Wert | 8 |  |  | Nenndruck | 25
Dp max | 12 |  |  | Fabrikat | Alfa Laval
Fabrikat | Danfoss |  |  | Typ | CB112-100H
Typ | AVQM |  |  | Dp primär | 30
Stellantrieb | AVM23
Durchfluss - u. Differenzdruckregler Pos. 3
Wärmemengenzähler Pos. 2 |  |  |  | Nennweite
Nennweite | 25 |  |  | Nenndruck
Nenndurchfluss | 3.5 |  |  | kvs-Wert
Fabrikat, Typ
Wärmelieferung ab | Wärmeleistung |  | Volumenstrom |  | max. zul. Rücklauftemp.
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | max. JRL
| 285 | 267 | 3.79 | 3.44 | 45
Geplanter Termin der Inbetriebnahme |  |  |  | KW 48
Diese Anlage 2 zur TAB sowie das Heizungsschema sind spätestens 6 Wochen vor geplanter Inbetriebnahme
ausgefüllt und unterschrieben einzureichen.
Planer | Jürgen Muster
| Baumweg 3 |  |  | Ort, Datum | Planer - Unterschrift, Stempel
86179 Augsburg
+49 (821) 800000
| Ausführung genehmigt: |  |  | 2022-11-23 | i.A.
Ort, Datum
𝑸 ̇
𝑸 ̇
𝑽 ̇
𝑽 ̇